## Spécifications tecniques
Annexe II+III SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE
Intitulé du marché: Approvisionnement de médicaments, consommables et reagents pour Conakry et Macenta - Guinée
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
Colonnes 1-4 à compléter par le pouvoir adjudicateur
Colonnes 5-8 à compléter par le soumissionnaire
Colonne 9 réservée au comité d’évaluation
Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:
Les colonnes 2-4, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionaire)
La colonne 5 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants
La colonne 10 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de services ed de faire éventuellement référence à des documents.
Dans la colonne 9, le soumissionnaire doit indiquer la date d'expiration. Il est à noter que la durée minimale de validité doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Une brochure d'information est requise pour tous les articles.
La documentation fournie doit clairement indiquer (souligner, marquer) les modèles proposés et les options incluses, le cas échéant, afin que les évaluateurs puissent voir la configuration exacte. Les offres qui ne permettent pas d'identifier avec précision les modèles et les spécifications peuvent être rejetées par la commission d'évaluation.
L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs de comparer facilement les spécifications demandées et les spécifications proposées.

## Medicaments Conakry
Lot 1a Medicaments pour Conakry
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
NOTAS PARA O PREENCHIMENTO
6* | Pour tous les articles, la notice d'information en français ou en anglais est exigée.
7** | Indiquer la composition de l'emballage : type et quantité (par exemple 10 x 10 comprimés)
8*** | Indiquer la date d'expiration - Veuillez noter que la durée de validité minimale doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Lot 1.a. Medicaments pour Conakry
N | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
| NOM DE L'ARTICLE DEMANDÉ | DOSAGE | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE UNITÉS REQUISES | Spécifications proposées * | DOSAGE PROPOSÉ | EMBALLAGE OFFERTE ** | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS OFFERTES | date d'expiration **** | Notes, observations | Observations de la commission d'évaluation
1.a.1 | 1.: Aciclovir; 2.: 200 mg; 3.: Cp; 4.: 10500
1.a.2 | 1.: Aciclovir pom.; 2.: 5% creme; 3.: Crème; 4.: 400
1.a.3 | 1.: Acide folique; 2.: 5 mg; 3.: Cp; 4.: 12000
1.a.4 | 1.: Albendazole; 2.: 400 mg; 3.: Cp; 4.: 4500
1.a.5 | 1.: Aldomet; 2.: 250 mg; 3.: Cp; 4.: 7000
1.a.6 | 1.: Aluminium Hydroxide; 2.: 400 mg; 3.: Cp; 4.: 20000
1.a.7 | 1.: Amlodipine; 2.: 5 mg; 3.: Cp; 4.: 300000
1.a.8 | 1.: Amlodipine; 2.: 10 mg; 3.: Cp; 4.: 90000
1.a.9 | 1.: Amoxicillin + Clavulanic Acid 500/125; 2.: 625mg; 3.: Cp; 4.: 33318
1.a.10 | 1.: Amoxicilline; 2.: 250 mg; 3.: Cp disper; 4.: 1500
1.a.11 | 1.: Amoxicilline Sirop; 2.: 250 mg / 5 ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 380
1.a.12 | 1.: Amoxicilline Sirop; 2.: 125 mg / 5 ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 350
1.a.13 | 1.: Aspirine; 2.: 100 mg; 3.: Cp; 4.: 5400
1.a.14 | 1.: Atenolol; 2.: 50 mg; 3.: Cp; 4.: 30000
1.a.15 | 1.: Azitromycine; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 1500
1.a.16 | 1.: Baneocin crème; 2.: 250UI/5000UI; 3.: Crème; 4.: 90
1.a.17 | 1.: Benzathine Benzilpenicilline; 2.: 2.4 UI; 3.: Ampoules; 4.: 150
1.a.18 | 1.: Benzoate de benzyle; 2.: 25%; 3.: Lotion; 4.: 750
1.a.19 | 1.: Betamethasone 0.1% creme; 2.: 0.1%; 3.: Crème; 4.: 60
1.a.20 | 1.: Bisoprolol; 2.: 5 mg; 3.: Cp; 4.: 1000
1.a.21 | 1.: Captopril; 2.: 25 mg; 3.: Cp; 4.: 70000
1.a.22 | 1.: Cetirizine HCl; 2.: 10 mg; 3.: Cp; 4.: 7200
1.a.23 | 1.: Ciprofloxacin; 2.: 250 mg; 3.: Cp; 4.: 4800
1.a.24 | 1.: Ciprofloxacine; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 4080
1.a.25 | 1.: Clotrimazole ovule; 2.: 500 mg; 3.: Ovules; 4.: 350
1.a.26 | 1.: Cloxacilline; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 3600
1.a.27 | 1.: Cotrimoxazole Sirop; 2.: 240mg/5ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 450
1.a.28 | 1.: Doxicicline; 2.: 100 mg; 3.: Cp; 4.: 3000
1.a.29 | 1.: Erythromicin 125 sirop; 2.: 125 mg/5 ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 105
1.a.30 | 1.: Erythromycine; 2.: 250 mg; 3.: Cp; 4.: 15000
1.a.31 | 1.: Erythromycine 250 Sirop; 2.: 250mg/5ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 100
1.a.32 | 1.: Erythromycine; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 420
1.a.33 | 1.: Ferrous sulphate + acide folique; 2.: 200mg/400microgr; 3.: Cp; 4.: 84000
1.a.34 | 1.: Fluconazole; 2.: 200 mg; 3.: Cp; 4.: 3000
1.a.35 | 1.: Furosemide; 2.: 40 mg; 3.: Cp; 4.: 5400
1.a.36 | 1.: Hydroclorotiazide (HCT); 2.: 25 mg; 3.: Cp; 4.: 150000
1.a.37 | 1.: Ibuprofene; 2.: 400 mg; 3.: Cp; 4.: 1000
1.a.38 | 1.: Ibuprofene syrop; 2.: 200 mg / 5 ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 100
1.a.39 | 1.: Loperamide; 2.: 2 mg; 3.: Cp; 4.: 10800
1.a.40 | 1.: Mebendazole; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 3600
1.a.41 | 1.: Metformine; 2.: 850 mg; 3.: Cp; 4.: 15000
1.a.42 | 1.: Metformine; 2.: 500 mg; 3.: cp; 4.: 45000
1.a.43 | 1.: Metronidazole; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 6000
1.a.44 | 1.: Metronidazole; 2.: 250 mg; 3.: Cp; 4.: 3000
1.a.45 | 1.: Miconazole Crème 1% tube 15g; 2.: 1%; 3.: Crème; 4.: 600
1.a.46 | 1.: Multivitamin; 3.: Cp; 4.: 30000
1.a.47 | 1.: Multivitamine sirop; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 270
1.a.48 | 1.: Nystatin 100.000UI/ml sp; 2.: 100.000UI/ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 432
1.a.49 | 1.: Omeprazole; 2.: 20 mg; 3.: Cp; 4.: 33000
1.a.50 | 1.: ORS; 3.: Granulée (Enveloppes); 4.: 6000
1.a.51 | 1.: Paracetamol; 2.: 100 mg; 3.: Cp; 4.: 7200
1.a.52 | 1.: Paracetamol; 2.: 500 mg; 3.: Cp; 4.: 100000
1.a.53 | 1.: Paracetamol syrop; 2.: 120mg/5ml; 3.: Sirop\Susp.; 4.: 500
1.a.54 | 1.: Prednisolone; 2.: 5 mg; 3.: Cp; 4.: 7170
1.a.55 | 1.: Ramipril; 2.: 5 mg; 3.: Cp; 4.: 1080
1.a.56 | 1.: Resomal (solution de rehydratation pour enfant malnutris); 3.: granulée; 4.: 5000
1.a.57 | 1.: Sulfamethoxazole 800 mg + Trimethoprim 160 mg B/500; 2.: 800/160; 3.: Cp; 4.: 230000
1.a.58 | 1.: Sulphamethoxazole 400 + Trimethoprim 80; 2.: 400/80; 3.: Cp; 4.: 60000
1.a.59 | 1.: Tetracycline HCL OPHT 1%; 2.: 1%; 3.: Pommade ophtalmique; 4.: 300
1.a.60 | 1.: Vitamine B6 (Pyridoxine); 2.: 50 mg; 3.: Cp; 4.: 72000
1.a.61 | 1.: Valsartan; 2.: 80 mg; 3.: cp; 4.: 30000
1.a.62 | 1.: Coartem 20/120; 2.: 20 mg / 120 mg; 3.: cp; 4.: 15000

## Medicaments Macenta
Lot 1b. Médicaments pour Macenta
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
NOTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
6* | Pour tous les articles, la notice d'information en français ou en anglais est exigée.
7** | Indiquer la composition de l'emballage : type et quantité (par exemple 10 x 10 comprimés)
8*** | Indiquer la date d'expiration - Veuillez noter que la durée de validité minimale doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Lot 1.b. Médicaments pour Macenta
N | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
| NOM DE L'ARTICLE DEMANDÉ | DOSAGE | UNITÉS | QUANTITÉ INDICATIVE UNITÉS REQUISES | Spécifications proposées * | DOSAGE PROPOSÉ | EMBALLAGE OFFERTE ** | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS OFFERTES | date d'expiration **** | Notes, observations | Observations de la commission d'évaluation
1.b.1 | 1.: Amoxicilline; 2.: 500 mg; 3.: comprimés; 4.: 30000
1.b.2 | 1.: Amoxicilline; 2.: 250 mg; 3.: comprimés; 4.: 3000
1.b.3 | 1.: Amoxicilline; 2.: 250mg/5ml; 3.: flacon; 4.: 1500
1.b.4 | 1.: Sulfamethoxazole 800 mg + Trimethoprim 160 mg (Cotrim 960); 2.: 800/160; 3.: comprimés; 4.: 200000
1.b.5 | 1.: Fluconazole; 2.: 200 mg; 3.: comprimés; 4.: 28800
1.b.6 | 1.: Amphotéricine B inj; 2.: 50mg; 3.: ampoules; 4.: 120
1.b.7 | 1.: Ceftriaxone inj; 2.: 1g; 3.: ampoules; 4.: 3600
1.b.8 | 1.: Céfixime; 2.: 400 mg; 3.: comprimés; 4.: 30000
1.b.9 | 1.: Métronidazole; 2.: 250mg; 3.: comprimés; 4.: 50000
1.b.10 | 1.: Amoxiclav; 2.: 875/125mg; 3.: comprimés; 4.: 30000
1.b.11 | 1.: Aciclovir; 2.: 400mg; 3.: comprimés; 4.: 5000
1.b.12 | 1.: Albendazole; 2.: 400mg; 3.: comprimés; 4.: 50000
1.b.13 | 1.: Pyridoxine (vit B6); 2.: 50mg; 3.: comprimés; 4.: 50000
1.b.14 | 1.: SRO; 3.: sachets; 4.: 18000
1.b.15 | 1.: Solutés de perfusion :
| - Serum salé |  | flacon de 500 ml | 6000
| - Ringer Lactate |  | flacon de 500 ml | 6000
| - Serum glucosé 5% |  | flacon de 500 ml | 4000
1.b.16 | 1.: Cloxacilline; 2.: 500mg; 3.: comprimés; 4.: 20000
1.b.17 | 1.: Azithromycine; 2.: 500mg; 3.: comprimés; 4.: 12000
1.b.18 | 1.: Ciprofloxacine; 2.: 500mg; 3.: comprimés; 4.: 20000
1.b.19 | 1.: Métoclopramide; 2.: 10mg; 3.: comprimés; 4.: 3600
1.b.20 | 1.: Lopéramide; 2.: 2mg; 3.: comprimés; 4.: 4800
1.b.21 | 1.: Acide folique; 2.: 5mg; 3.: comprimés; 4.: 50000
1.b.22 | 1.: Amitriptylline; 2.: 25mg; 3.: comprimés; 4.: 5000
1.b.23 | 1.: Miconazole crème; 2.: 1%; 3.: tube de 15gr; 4.: 3000
1.b.24 | 1.: Multivitamine; 3.: comprimés; 4.: 350000
1.b.25 | 1.: Chlorphéniramine; 2.: 4 mg; 3.: comprimés; 4.: 10000
1.b.26 | 1.: Benzoate de benzyl 1L; 2.: 25%; 3.: flacon de 1 l; 4.: 1200
1.b.27 | 1.: Doxycycline; 2.: 100mg; 3.: comprimés; 4.: 3000
1.b.28 | 1.: bétaméthasone; 2.: 0.1%; 3.: tube de 30gr; 4.: 3000

## Consommables Conakry
Lote 2a. Consommables Conakry
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
NOTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
6* |  | Pour tous les articles, la notice d'information en français ou en anglais est exigée.
7** |  | Indiquer la composition de l'emballage : type et quantité (par exemple 10 x 10 comprimés)
8*** |  | Indiquer la date d'expiration - Veuillez noter que la durée de validité minimale doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Lot 2. Consommables pour Conakry
N | 1. | 1.A | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
| NOM DE L'ARTICLE DEMANDÉ | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | DOSAGE | EMBALLAGE REQUIS | QUANTITÉ INDICATIVE EMBALLAGES REQUIS | Spécifications proposées * | DOSAGE PROPOSÉ | EMBALLAGE OFFERTE ** | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS OFFERTES | date d'expiration **** | Notes, observations | Observations de la commission d'évaluation
2.1 | 1.: Aiguille vacutainer G21; 1.A: Aiguille Vacutainer pour prélèvement sanguin sous vide, G21, tige verte, stérile, unitaire; 3.: boite/100; 4.: 300
2.2 | 1.: Alcool 70%; 1.A: Alcool 70% en bouteilles de 1 litre; 2.: 1 l; 3.: flacons; 4.: 100
2.3 | 1.: Alcool 95%; 1.A: Alcool 95% en bouteilles de 1 litre; 2.: 1 l; 3.: flacons; 4.: 30
2.4 | 1.: Gel Hydroalcoolique; 1.A: Avec contenu minimum de 60% alcool; 2.: 500 ml; 3.: flacons; 4.: 450
2.5 | 1.: Vacutainer Tube EDTA; 1.A: Tube Vacutainer 3 ml K3EDTA, plastique, bouchon violet, avec étiquette.; 2.: 3 ml; 3.: Paquets/100; 4.: 340
2.6 | 1.: Vacutainer Tube Rouge; 1.A: Tube Vacutainer 4 ml, plastique, bouchon rouge (avec activateur de coagulation) avec étiquette.; 2.: 4-5 ml; 3.: Paquets/100; 4.: 175
2.7 | 1.: kit de prélèvement; 1.A: kit de prélèvement strérile à usage unique, comprenant une aiguille papillon et un mécanisme de sécurité intégré, avec adaptateur luer et chemise préassemblés; 3.: paquets/50; 4.: 120
2.8 | 1.: Corps vacutainer pour le prelevement; 1.A: Corps vacutainer pour prélèvement (chemise), à usage unique, en polypropylène.; 3.: paquets/250; 4.: 60
2.9 | 1.: Solution antiseptique pour application locale; 1.A: Solution à usage externe - contient hypochlorite de sodium; 3.: flacon 250ml; 4.: 250
2.10 | 1.: Tube à fond conique 50 ml; 1.A: tube stérile, en polipropilène, contrifugeable, avec graduation, de dimension 30x115mm; 2.: 50 ml; 3.: Paquets /25; 4.: 110
2.11 | 1.: Masque Chirurgical; 1.A: structure à 3 couches, en polypropylène et couche centrale de filtration, filtration minimume 95%, fixation avec elastique; 3.: boite /50; 4.: 180
2.12 | 1.: Masque Respiratoire; 1.A: Masque N95; 3.: boite/20; 4.: 120
2.13 | 1.: Sparadrap; 1.A: en polietilène, matériel transpirant, dimension 6,3 cm x 2,2 cm; 3.: boite/100; 4.: 270
2.14 | 1.: draps Jetable; 1.A: polypropylène, grammage entre 30 à 40 g/m3, rouleaux 50/60cm de largeur, 150 de longueur x 10 unités; 3.: Rouleaux 1x10; 4.: 500
2.15 | 1.: Couvre Chaussure; 1.A: en polypropylène, equipée d'un élastique de maintien autour de la cheville; 3.: paquets /100; 4.: 30
2.16 | 1.: gant non poudré Medium; 1.A: Matériel : latex, avec poudre. Ambidextres. Haute sensibilité. À usage unique. Non stérilisés. Excellente qualité, résistants grâce à leur grande élasticité, excellente adhérence dans des conditions humides et des environnements secs. Présentés dans des boîtes distributrices. Quantité par boîte : 100; 3.: boite/100; 4.: 300
2.17 | 1.: EPICRÂNIENS(Butterfly needles 21G) avec adapteurs; 1.A: Aiguilles Butterfly 21G avec adaptateur, conditionnement 1x100 stérile à usage unique, pour ponction veineuse et perfusion avec aiguille papillon et mécanisme de protection intégré. Adaptateur Luer pré-monté. Convient pour l'administration parentérale veineuse à court terme. 7 « emboîtement (18 cm) - taille 21G ¾»; 3.: boite/100; 4.: 240
2.18 | 1.: Portoir pour les échantillons; 1.A: Portoir plastique 15tubesx6tubes; 3.: portoir; 4.: 60
2.19 | 1.: CHLORHEXIDINE GLUCONATE 5% SOLUTION; 1.A: flacon 5%, 1 litre; 3.: flacons; 4.: 300
2.20 | 1.: Glucomètre; 1.A: Codification : sans codification - Certifié au moins conforme aux normes ISO 2015 Plage d'hématocrite comprise entre 20 % et 60 % - Méthode : chimie électrochimique - Délai d'obtention du résultat : 5 s. Volume de l'échantillon - 0,9 µl - Type d'échantillon - Capillaire - Sang total - Référence sanguine - Plasma Unité - mg/dl ou mmol/l - Mémoire - minimum 400 tests avec date et heure Plage de mesure - 10 ~ 600 mg/dL (0,6 ~ 33,3 mmol/L) - Batterie - 3 V Accessoires : stylo lancetteur et lancettes correspondantes - Bandelettes réactives d'une durée de validité minimale de 12 mois; 4.: 6
2.21 | 1.: Glycémie; 1.A: Bandelettes de glycémie compatibles avec le lecteur de glycémie indiqué à la ligne précédente - Unités Durée de conservation minimale : 12 mois; 3.: 1x100; 4.: 100
2.22 | 1.: Lancettes pour la glycémie; 1.A: Lancettes pour la mesure de la glycémie, universelles; 3.: 1x200; 4.: 50

## Reagents Conakry
Lot 3a. Reagents Conakry
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
NOTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
6* | Pour tous les articles, la notice d'information en français ou en anglais est exigée.
7** | Indiquer la composition de l'emballage : type et quantité (par exemple 10 x 10 comprimés)
8*** | Indiquer la date d'expiration - Veuillez noter que la durée de validité minimale doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Lot 3.a Réagents pour Conakry
N | 1. | 2. | 3. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
| NOM DE L'ARTICLE DEMANDÉ | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | EMBALLAGE | QUANTITÉ INDICATIVE REQUISES | Spécifications proposées * | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS OFFERTES | EMBALLAGE OFFERTE ** | date d'expiration **** | Notes, observations | Observations de la commission d'évaluation
3.a.1 | Multicalibrator Cfas 12x3ml compatible avec Cobas C111 |  | boite 12 x 3ml | 3
3.a.2 | PreciControl/Multi 1 20x5ml compatible avec Cobas C111 |  | boites 20 x 5ml | 3
3.a.3 | PreciControl/Multi 2 20x5ml compatible avec Cobas C111 |  | boite 20x5ml | 3
3.a.4 | Sample diluent (Nac19%) 4x12ml compatible avec Cobas C111 |  | boite 4 x 12ml | 3
3.a.5 | Deproteinizing solution 2x11ml compatible avec Cobas C111 |  | boite 2 x 11ml | 3
3.a.6 | Creatinine Jaffe 4x100 tests compatible avec Cobas C111 |  | boite de 4x100 tests | 12
3.a.7 | GOT/ASAT 4x100 tests compatible avec Cobas C111 |  | boite de 4x100 tests | 12
3.a.8 | GPT/ALAT 4x100 tests compatible avec Cobas C111 |  | boite de 4x100 tests | 12
3.a.9 | Glucose 4x100 tests compatible avec Cobas C111 |  | boite de 4x100 tests | 12
3.a.10 | Activator 9x12ml compatible avec Cobas C111 |  | boite 9 x 12 ml | 3
3.a.11 | Cleaner 1000 ml compatible avec Cobas C111 |  | Flacons/1000 ml | 6
3.a.12 | Sample diluent compatible avec 4x12ml Cobas C111 |  | boites 4 x 12 ml | 3
3.a.13 | Reaction Cuvettes B/168 cuv compatible avec Cobas C111 |  | cartons / 168 | 15
3.a.14 | ALT0102/GPT R1 4x35ml + R2 2x18ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite de 4 R1 et 2 R2 | 33
3.a.15 | AST102/GOT R1 4x35ml+R2 2x18ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite de 4 R1 et 2 R2 | 33
3.a.16 | Glucose -G R1 4x40ml +R2 2x20ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite de 4 R1 et 2 R2 | 33
3.a.17 | Detergent CD80 2L compatible avec Mindray BS - 240 |  | Flacons | 15
3.a.18 | Creatinine SOX R1 3X35ml+R2 3X35 ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite | 33
3.a.19 | Multi Control Sera N 6x5ml compatible avec Mindray BS - 240 |  | boite/6 | 9
3.a.20 | Multi Control Sera P 6x5ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite/6 | 9
3.a.21 | Multi Sera Calibrator 10x3ml compatible avec Mindray BS-240 |  | boite/10 | 9
3.a.22 | Paper Roll Cartons/50 compatible avec Sysmex KX-21N |  | cartons/50 | 6
3.a.23 | Cell Clean 50ml compatible avec Sysmex KX-21N |  | Flacons/ 50 mL | 21
3.a.24 | Cell Pack 20l compatible avec Sysmex XP-300 |  | cartons 20L | 60
3.a.25 | Stromalyser 3x500ml compatible avec Sysmex XP-300 |  | Flacons 1x3x500ml | 20
3.a.26 | Eightcheck 3WP L 1.5ml compatible avec Sysmex XP - 300 |  | 1x12x1,5ml | 12
3.a.27 | Eightcheck 3WP N 1.5ml compatible avec Sysmex XP -300 |  | 1x12x1,5ml | 12
3.a.28 | Eightcheck 3WP H1.5ml compatible avec Sysmex XP -300 |  | 1x12x1,5ml | 12
3.a.29 | Bead Standard compatible avec Abbott Pima | boite contenant 2 cartouches, l'une low, l'autre normal | boite | 6
3.a.30 | CD4 cartridges tests compatible avec Abbott Pima Analyser |  | cartons/100 | 15
3.a.31 | CD4 cartridges tests compatible avec BD Facspresto Analyser |  | cartons/100 | 9
3.a.32 | tests rapides VIH | Test rapide de depistage du VIH, test à flux laterale sensibilité 100%, 3eme ou 4eme generation. Echantillon: sang total, serum ou plasma | bandelette | 10000
3.a.33 | tests rapides HBsAg | Test rapide de dépistage de l'hépatite B - Test de l'antigène HBsAg Caractéristiques : Bonne résistance à l'humidité. Résultats précis. Pas de changement de couleur après le résultat du test. Qualité éprouvée. Conservation à température ambiante. Lecture : visuelle Échantillons : sang (S/P/WB) Durée de conservation minimale d'un an. | boites 1x100 | 40
3.a.34 | tests rapides HCV Ab | Test rapide pour la détection des anticorps anti-hépatite C (HCV Ab). Test immunochromatographique à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB), sérum ou plasma. Résultats précis et fiables. Aucun changement de couleur après lecture. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité certifiée (CE/OMS ou équivalent). Durée de conservation minimale de 12 mois. | tests | 4000 tests
3.a.35 | test crAg | Test rapide pour la détection de l'antigène cryptococcique (CrAg LFA). Test à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total, sérum ou plasma. Haute sensibilité et spécificité. Résultats rapides. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée. Durée de conservation minimale de 12 mois. Compatible avec l'algorithme national de dépistage du SNS. | bandelette | 500 bandelettes
3.a.36 | Test TB LAM | Test rapide pour le diagnostic de la tuberculose (TB-LAM), par détection de l'antigène lipoarabinomannane (LAM). Indiqué pour les patients atteints du VIH, en particulier ceux qui sont immunodéprimés. Test immunochromatographique, lecture visuelle. Échantillons : urine. Résultats rapides et fiables. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée. Durée de conservation minimale de 12 mois. Compatible avec l'algorithme national de dépistage du SNS. | bandelette | 500 bandelettes
3.a.37 | Test TB Ultra compatible avec Cepheid Gxpert |  | cartouches 1x10 tests | 300
3.a.38 | Tests HPV v2 compatible avec Cepheid Gxpert |  | carouches 1x10 tests | 120
3.a.39 | Tests VIH-Qualitifs (HIV-1 Qual) compatibles avec Cepheid Gxpert |  | cartouches 1x10 tests | 72
3.a.40 | Test Charge virale(VIH-1 Viral Load) compatibles avec Cepheid Gxpert |  | carouches 1x10 tests | 36
3.a.41 | kit de prelevement pour HPV compatible avec Gxpert | kit comprenant un ecouvillon et un tube pour transport | unités | 1200
3.a.42 | test VIH avec avidité anticorpale (Recency test) | test rapide VIH capable de differencier une infection recente. Test à flux lateral. Echantillon: sang entier, plasma ou serum. | tests | 500
3.a.43 | Malaria Ag.pLDH/HRP2 Test Kit | Test rapide pour la détection du paludisme (Plasmodium spp.), y compris P. falciparum. Test immunochromatographique, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB). Résultats rapides et précis. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée. Durée de conservation minimale de 12 mois. | boites 1x25 | 100

## Reagents Macenta
Lot 3b. Reagents Macenta
Référence de la publication : Guinea_AID.013254/01/00_MCR
NOTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
6* | Pour tous les articles, la notice d'information en français ou en anglais est exigée.
7** | Indiquer la composition de l'emballage : type et quantité (par exemple 10 x 10 comprimés)
8*** | Indiquer la date d'expiration - Veuillez noter que la durée de validité minimale doit être de 12 mois (à compter de la date de livraison).
Lot 3.b. Réagents pour Macenta
N | 1. |  | 2. | 3. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
| NOM DE L'ARTICLE DEMANDÉ | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS REQUISE | Spécifications proposées * | QUANTITÉ INDICATIVE D'UNITÉS OFFERTES | EMBALLAGE OFFERTE ** | date d'expiration **** | Notes, observations | Observations de la commission d'évaluation
3.b.1 | test crAg | Test rapide pour la détection de l'antigène cryptococcique (CrAg LFA). Test à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total, sérum ou plasma. Haute sensibilité et spécificité. Résultats rapides. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée. Durée de conservation minimale de 12 mois. Compatible avec l'algorithme national de dépistage du SNS. | 2.: test; 3.: 300
3.b.2 | test rapide pour Ag toxoplasmique | Test rapide pour la detection des anticorps IgM et IgG de la toxoplasmose. Test à flux lateral, lecture visuelle, Échantillons : sang total, sérum ou plasma. Haute sensibilité et spécificité. Résultats rapides. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée | 2.: tests; 3.: 450
3.b.3 | Test TB LAM | Test rapide pour le diagnostic de la tuberculose (TB-LAM), par détection de l'antigène lipoarabinomannane (LAM). Indiqué pour les patients atteints du VIH, en particulier ceux qui sont immunodéprimés. Test immunochromatographique, lecture visuelle. Échantillons : urine. Résultats rapides et fiables. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité éprouvée. Durée de conservation minimale de 12 mois. Compatible avec l'algorithme national de dépistage du SNS. | 2.: tests; 3.: 1200
3.b.4 | Test TB Ultra compatible avec Cepheid Gxpert |  | 2.: tests; 3.: 1500
3.b.5 | Test Glycemie compatible avec appareil SD-Chek ou SEJOY |  | 2.: tests; 3.: 1200
3.b.6 | Test Urée compatible avec Appareil Cyanvision ou cyansmart |  | 2.: tests; 3.: 5400
3.b.7 | Test créatinine compatible avec Appareil Cyanvision ou cyansmart |  | 2.: tests; 3.: 5400
3.b.8 | AgHbs test rapide | Test rapide de dépistage de l'hépatite B - Test de l'antigène HBsAg Caractéristiques : Bonne résistance à l'humidité. Résultats précis. Pas de changement de couleur après le résultat du test. Qualité éprouvée. Conservation à température ambiante. Lecture : visuelle Échantillons : sang (S/P/WB) Durée de conservation minimale d'un an. | 2.: tests; 3.: 2700
3.b.9 | AgHbe test rapide | Test rapide de dépistage de l'hépatite B - Test de l'antigène HBeAg Caractéristiques : Bonne résistance à l'humidité. Résultats précis. Pas de changement de couleur après le résultat du test. Qualité éprouvée. Conservation à température ambiante. Lecture : visuelle Échantillons : sang (S/P/WB) Durée de conservation minimale d'un an. | 2.: tests; 3.: 900
3.b.10 | ALAT compatible avec Appareil Cyanvision ou cyansmart |  | 2.: flacon; 3.: 50 flacons
3.b.11 | ASAT compatible avec Appareil Cyanvision ou Cyansmart |  | 2.: flacon; 3.: 50 flacons
3.b.12 | Test VIH - diagnostic | Test rapide pour le diagnostic de l'infection par le VIH-1 et le VIH-2, utilisé comme test de dépistage initial. Test immunochromatographique à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB), sérum ou plasma. Haute sensibilité, résultats précis et faciles à interpréter. Pas de changement de couleur après la lecture finale. Bonne résistance à l'humidité et aux conditions environnementales tropicales. Conservation à température ambiante. Kit complet, prêt à l'emploi. Qualité certifiée (CE/OMS ou équivalent). Durée de conservation minimale de 12 mois. | 2.: tests; 3.: 10000
3.b.13 | Test VIH - confirmation | Test rapide de confirmation de l'infection par le VIH-1 et le VIH-2, utilisé après un test de dépistage réactif. Test immunochromatographique à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB), sérum ou plasma. Haute spécificité pour la confirmation diagnostique. Résultats précis et reproductibles. Pas de changement de couleur après la lecture finale. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité certifiée (CE/OMS ou équivalent). Durée de conservation minimale de 12 mois. | 2.: tests; 3.: 1000
3.b.14 | tests rapides HCV Ab | Test rapide pour la détection des anticorps anti-hépatite C (HCV Ab). Test immunochromatographique à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB), sérum ou plasma. Résultats précis et fiables. Aucun changement de couleur après lecture. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité certifiée (CE/OMS ou équivalent). Durée de conservation minimale de 12 mois. | 2.: tests; 3.: 1000
3.b.15 | test rapide recherche anticorps conte la syphilis | Test rapide pour la détection des anticorps anti-syphilis (treponema pallidum). Test immunochromatographique à flux latéral, lecture visuelle. Échantillons : sang total (WB), sérum ou plasma. Résultats précis et fiables. Aucun changement de couleur après lecture. Bonne résistance à l'humidité. Conservation à température ambiante. Kit complet. Qualité certifiée (CE/OMS ou équivalent). Durée de conservation minimale de 12 mois. | 2.: tests; 3.: 500
3.b.16 | cartouches Hemoglobine compatible avec le système Hémocue 301 |  | 2.: tests; 3.: 3000
3.b.17 | tests de Groupage Sanguin et Facteur RH | Kit de tests de groupage sanguin ABO et facteur RH par agglutination. Kit complèt avec anticorps anti A, anti B, anti facteur RH. Methode rapide et visuel. | 2.: tests; 3.: 1000